## PV
Takoussane Energy : Estimation de production et de rentabilité d'une installation photovoltaïque
Légende
Valeurs à introduire
Résultats intermédiaires
Résultats
Commentaires à lire
Configuration de l'installation | [7 empty] | Calcul caché suiveur solaire
Orientation |  | Sud | [-] |  |  |  |  | Sud
Inclinaison |  | 35 | [°] |  |  |  |  | 35
Puissance installée |  | 150 | [kWc] |  |  |  | oui | 150
Production attendue par kWc sous conditions optimales |  | 2270 | [kWh/kWc.a] |  |  |  | non | 850
Facteur de réduction inclinaison/orientation |  | 1 | [-] |  |  |  |  | 1
Facteur de réduction ombrage |  | 1 | [-] |  |  |  |  | 1
Suiveur solaire à deux axes |  | non
Production électrique attendue |  | 340500 | [kWh/an]
Production électrique attendue par kWc |  | 2.27 | MWh/kWc
Calcul économique
Coût total de l'installation |  | 0 | [XOF]
Coût de l'étude de faisabilité |  | 0 | [XOF]
Subsides à l'installation |  | 0 | [XOF]
Subsides annuels perçus (certificats verts) |  |  | [XOF]
Durée d'octroi des primes annuelles (certificats verts) |  |  | [années]
Part d'autoconsommation |  | 100 | [%]
Prix de revente du kWh électrique |  | 0 | [XOF]
Prix d'achat du kWh électrique |  | 105 | [XOF]
Durée de vie de l'installation |  | 25 | [années]
Coût de l'installation |  | 0 | [XOF/Wc]
Gains annuels (durant la période d'octroi des subsides) |  | 3625456 | [XOF]
Temps de retour simple |  | 5 | [années]
Coût du kWh produit |  | 0 | [XOF/kWh]
Emission de CO2 évitée |  | 155.268 | [tonnes/an]
Takoussane Energy-Architecture et Climat-BLC-09/2016
|  | 0 | 15 | 35 | 50 | 70 | 90
Est
Sud-est
Sud
Sud-ouest
Ouest
Note on B15: Source EF4: facilitateur photovoltaïque
Note on B16: Valeurs comprises entre 0 et 1 (1=sans ombre)
Note on B22: En général entre 1500 et 2300 FCFA HTVA
Note on B23: Obligatoire pour les installations de plus de 10kVA. Coût approximatif entre 1300000 et 6500000 F CFA.
Note on B27: Valeurs entre 0 et 100 100=production inférieure à la consommation Pour les installations de <10kVA: bilan annuel Pour les installations de >10kVA: bilan instantané
Note on B14: Valeur valable pour le Sénégal .
Note on D7: A lire
Note on B17: L'orientation et l'inclinaison indiquées n'ont pas d'influence.
Note on B35: Facteur de conversion de 0,456kg de CO2 par kWh électrique économisé en Energie primaire Source CWAPE

## Facteur correctif
Inclinaison [°]
|  | 0 | 15 | 25 | 35 | 50 | 70 | 90
Orientation | Est | 88% | 87% | 85% | 83% | 77% | 65% | 50%
| Sud-est | 88% | 93% | 95% | 95% | 92% | 81% | 64%
| Sud | 88% | 96% | 99% | 100% | 98% | 87% | 68%
| Sud-ouest | 88% | 93% | 95% | 95% | 92% | 81% | 64%
| Ouest | 88% | 87% | 85% | 82% | 76% | 65% | 50%